## 3 часть
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ И
ПРОЧИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЦП по ППРК № 1729
| Год |  | 2018
| Вид данных(прогноз,план,отчет) | план
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Государственное учреждение | КГКП "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 008
| Подпрограмма |  |  |  | 011
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и прочих средств
медицинского назначения
№ лота | Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Всего годовая потребность (тенге)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Исследования на хламидии
1 | Набор реагентов для выявления антител класса G и A к хламидиям методом иммуноферментного анализа (96 ан) | Тест-система иммуноферментная для одновременного определения антител класса А и G к Ch.trakhomatis | НАБ | 5 | 25000 | 125000
Прочие средства и изделия мед.назначения
2 | Салфетки лабораторные с Z-укладкой | Прочные безворсовые салфетки, хорошо впитывающие с Z-укладкой | УП | 20 | 600 | 12000
3 | Капиляры для СОЭ-метра |  | ШТ | 50 | 50 | 2500
4 | Резинки уплотнительные для СОЭ-метра |  | ШТ | 80 | 100 | 8000
5 | Жгут для взятия крови | качественные, размер жгута 50*4 см, удобная пластиковая застежка, в полиэтиленовом пакете, снятие жгута нажатием на верхнюю часть застежки, с латексом | ШТ | 5 | 5000 | 25000
6 | Коробки безопасной утилизации | непрокалываемые водонепроницаемые красного цвета 5 литровые с пакетами внутри | ШТ | 500 | 200 | 100000
7 | Лейкопластырь | 2*500 | ШТ | 10 | 200 | 2000
8 | Штатив для наконечников с крышкой 0-50 мкл | для наконечников Finntip 50 Thermo Scientific кат. №9400360 | ШТ | 5 | 2000 | 10000
Реагенты для клинико-биохимических исследований
Гематология
9 | Дилюэнт | Изотонический раствор для разведения проб цельной крови и промывки гидравлической системы между процедурами измерений для автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 1 уп.х20 л. | 1 | 35000 | 35000
10 | Лизирующий реагент | Используется для приготовления гемолизата для измерения WBC и HGB и для дифференцировки WBC на три части | 1 л. | 2 | 52000 | 104000
11 | Очиститель | Используется для очистки гидравлической системы | 1 л. | 2 | 27000 | 54000
12 | Раствор для жесткой очистки | Слабый раствор гипохлорита (NaOCl) для очистки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360 | 100 мл | 1 | 34500 | 34500
13 | Гематологический калибратор | Реактив для диагностики in vitro, состоящий из смеси эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, идентичен их суспензии в плазме крови.Предназначен для калибровки автоматического гематологического анализатора открытого типа Advia 360. | 2х3 мл. | 2 | 27000 | 54000
14 | Гематологические контроли | Для постановки контролей на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 3х2х3 мл. | 4 | 48000 | 192000
Биохимия
15 | Холестерин | Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке, плазме крови. Жидкий монореагент, для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 1 | 37500 | 37500
16 | Глюкоза | Набор реагентов для определения глюкозы в крови и моче для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 1 | 14500 | 14500
17 | общий белок | Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 1 | 10500 | 10500
18 | Триглицериды | Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | 6х100 мл. | 1 | 67500 | 67500
19 | Щелочная фосфатаза | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 1 | 21500 | 21500
20 | АлАт | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазыв сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 22500 | 45000
21 | АсАт | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазыв сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 23500 | 47000
22 | Билирубин общий | Набор реагентов для определения коньюгированного (прямого)билирубина в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 2 | 19500 | 39000
23 | Билирубин прямой | Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 6х40мл + R2 6х10 мл | 1 | 15500 | 15500
24 | Креатинин | Набор реагентов для определения креатинина в сыворотке, плазме крови и моче для полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторов | R1 10х15 мл + R2 10х15 мл | 1 | 28500 | 28500
25 | Калибратор сыворотки |  | 6х3 мл | 2 | 69500 | 139000
26 | Контроль сыворотки отриц. |  | 6х5 мл | 2 | 71500 | 143000
27 | Контроль сыворотки полож. |  | 6х5 мл | 2 | 79500 | 159000
28 | Системный раствор | Используется для оптимизации пневмоники для автоматических биохимических анализаторов открытого типа для промывки обычных кювет и игл | 1уп.х6фл. По 50мл | 1 | 21000 | 21000
29 | Дополнительный моющий раствор | Используется для промывки оптических ячеек. Эффективно удаляет широкий спектр загрязнений и легко смывается дистиллированной водой | 1уп.х6фл. По 50мл | 2 | 14500 | 29000
| Главный врач |  | М.В.Жеголко
| Экономист |  | Г.В.Гордиенко
СОГЛАСОВАНО:
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина