## Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2022 год КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
№ лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге)
1 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека | определений | 10560 | 400 | 4224000
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме крови человека адаптированный для исследования сухой капли капилярной крови. Набор на 96 определений | наб | 5 | 37000 | 185000
3 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек)(60х8) | наб | 220 | 155000 | 34100000
4 | Комплект реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА для анализатора закрытого типа Alinity | комп. | 1 | 41316240 | 41316240
5 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | шт. | 2300 | 1500 | 3450000
6 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | шт. | 600 | 1900 | 1140000
7 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1в плазме или сыворотке человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | наб | 10 | 170000 | 1700000
8 | КартриджиXpert HIV-1 Viral Load для автоматического ПЦР анализатора Gene Xpert, количественный. В уп. по 10 шт. | уп. | 200 | 210000 | 42000000
9 | Набор реагентов и расходных материалов для автоматического выделения ДНК/РНК на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiPrepТМ | уп. | 10 | 403200 | 4032000
10 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ -1 в плазме крови методом ПЦР в реальном времени на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiStasionТМ | уп. | 10 | 1104000 | 11040000
11 | Набор реагентов для выявления РНК гепатита С | наб | 6 | 81000 | 486000
12 | Комплект реагентов для амплификации РНК гепатита С | наб | 6 | 62000 | 372000
13 | Комплект реагентов для амплификации ДНК гепатита В | наб | 1 | 62000 | 62000
14 | Набор реагентов BD FACSCount CD4/CD8 Reagent Kit, 50 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 2 | 634415 | 1268830
15 | Набор реагентов BD FACSCount CD4 Reagent Kit, 50 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 80 | 539578 | 43166240
16 | FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD 4 Counter +4 +31 С . В уп по 100 шт. | уп | 5 | 910800 | 4554000
17 | Набор реагентов BD FACSCount Control Kit, 25 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 2 | 303779 | 607558
18 | Промывающий раствор BD FACS Flow, 20 л | Уп. | 6 | 41178 | 247068
19 | Раствор для обеззараживания прибора BD FACS Clean | Уп. | 6 | 41178 | 247068
20 | Раствор для ежедневной очистки прибора BD DetergentSolution Concentrate | Уп. | 1 | 32816 | 32816
21 | Экспресс-тесты по околодесневой жидкости | шт. | 2000 | 3000 | 6000000
22 | Шприцы 10,0 мл | шт. | 172600 | 20.11 | 3470986
23 | Шприцы 5,0 мл | шт. | 172200 | 13.5 | 2324700
24 | Шприцы 2,0 мл | шт. | 226200 | 12.73 | 2879526
25 | Шприцы 20,0 мл | шт. | 5000 | 30.47 | 152350
26 | Спиртовая салфетка | шт. | 604800 | 10 | 6048000
27 | Презерватив | шт. | 331200 | 40 | 13248000
28 | Лубрикант (тубы не менее 25 мг) | шт. | 7000 | 2500 | 17500000
| Главный врач КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО |  |  |  | М.В.Жеголко
| Заведующая лабораторией |  |  |  | О.В.Корякина
| Заведующая ОЛПРиД |  |  |  | Н.А.Оралбаева
| Заведующая эпид.отделом |  |  |  | С.К.Кениспекова
| Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) |  |  |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт |  |  |  | Д.А.Ганчина

## Приложение 1 (каз)
Перечень закупаемых товаров
Тендер № 1 по закупу медицинских изделий на 2022 год КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
№ лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма (тенге)
1 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека | определений | 10560 | 400 | 4224000
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в сыворотке или плазме крови человека адаптированный для исследования сухой капли капилярной крови. Набор на 96 определений | наб | 5 | 37000 | 185000
3 | Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек)(60х8) | наб | 220 | 155000 | 34100000
4 | Комплект реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА для анализатора закрытого типа Alinity | комп. | 1 | 41316240 | 41316240
5 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | шт. | 2300 | 1500 | 3450000
6 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека | шт. | 600 | 1900 | 1140000
7 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ-1в плазме или сыворотке человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Количество определений - 48 (6*8) | наб | 10 | 170000 | 1700000
8 | КартриджиXpert HIV-1 Viral Load для автоматического ПЦР анализатора Gene Xpert, количественный. В уп. по 10 шт. | уп. | 200 | 210000 | 42000000
9 | Набор реагентов и расходных материалов для автоматического выделения ДНК/РНК на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiPrepТМ | уп. | 10 | 403200 | 4032000
10 | Набор реагентов для количественного определения РНК ВИЧ -1 в плазме крови методом ПЦР в реальном времени на автоматической ПЦР платформе закрытого типа ExiStasionТМ | уп. | 10 | 1104000 | 11040000
11 | Набор реагентов для выявления РНК гепатита С | наб | 6 | 81000 | 486000
12 | Комплект реагентов для амплификации РНК гепатита С | наб | 6 | 62000 | 372000
13 | Комплект реагентов для амплификации ДНК гепатита В | наб | 1 | 62000 | 62000
14 | Набор реагентов BD FACSCount CD4/CD8 Reagent Kit, 50 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 2 | 634415 | 1268830
15 | Набор реагентов BD FACSCount CD4 Reagent Kit, 50 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 80 | 539578 | 43166240
16 | FACSPRESTO CARTRIDGE из комплекта Портативное устройство для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near-Patient CD 4 Counter +4 +31 С . В уп по 100 шт. | уп | 5 | 910800 | 4554000
17 | Набор реагентов BD FACSCount Control Kit, 25 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT +2 +8 С | наб | 2 | 303779 | 607558
18 | Промывающий раствор BD FACS Flow, 20 л | Уп. | 6 | 41178 | 247068
19 | Раствор для обеззараживания прибора BD FACS Clean | Уп. | 6 | 41178 | 247068
20 | Раствор для ежедневной очистки прибора BD DetergentSolution Concentrate | Уп. | 1 | 32816 | 32816
21 | Экспресс-тесты по околодесневой жидкости | шт. | 2000 | 3000 | 6000000
22 | Шприцы 10,0 мл | шт. | 172600 | 20.11 | 3470986
23 | Шприцы 5,0 мл | шт. | 172200 | 13.5 | 2324700
24 | Шприцы 2,0 мл | шт. | 226200 | 12.73 | 2879526
25 | Шприцы 20,0 мл | шт. | 5000 | 30.47 | 152350
26 | Спиртовая салфетка | шт. | 604800 | 10 | 6048000
27 | Презерватив | шт. | 331200 | 40 | 13248000
28 | Лубрикант (тубы не менее 25 мг) | шт. | 7000 | 2500 | 17500000
| Главный врач КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО |  |  |  | М.В.Жеголко
| Заведующая лабораторией |  |  |  | О.В.Корякина
| Заведующая ОЛПРиД |  |  |  | Н.А.Оралбаева
| Заведующая эпид.отделом |  |  |  | С.К.Кениспекова
| Юрисконсульт (спец-т по ГЗ) |  |  |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт |  |  |  | Д.А.Ганчина