## Заявка ЦП 6 131022
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач___________М.В.Жеголко
" 13 " октября 2022 г.
ЗАЯВКА № 6 на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов
в рамках ГОБМП способом запроса ценовых предложений согласно ППРК № 375 от 04.06.2021 г.
| Год |  | 2022
| Функциональная группа | Управление здравоохранения ВКО
| Администратор программ |  |  |  | 253
| Наименование предприятия | КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
| Программа |  |  |  | 067
| Подпрограмма |  |  |  | 100
| Специфика |  |  |  | 142
Приобретение медикаментов и медицинских изделий
№ лота | Наименование ЛС и медицинских изделий | Краткая характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма (тенге) | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Исследования на сифилис
1 | Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови человека | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum. Двухстадийный. Количество определений96 , формат планшета стрипированный. Без предварительной промывки планшета. Объем исследуемого образца не более 50 мкл. Минимальное время реакции не более 1 часа 30 мин. Наличие:положительной контрольной сыворотки, содержащей антитела к белкам Treponema pallidum, отрицательного контроля, разбавителя образцов, коньюгата, содержащего рекомбинантные протеины Treponema pallidum, лиофилизированного, раствора для разведения коьюгата, ФСБ-Т, СБР, концентрата ТМБ. Тест-система адаптирована для сухой капли капилярной крови | НАБ | 7 | 74500 | 521500 | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
Прочие средства и изделия мед.назначения
2 | Диагностический набор реагентов для определения щелочной фосфотазы | Для автоматического биохимического анализатора BS-200E закрытого типа Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | НАБ | 4 | 22000 | 88000 | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
3 | Контейнеры пластиковые для сбора мед.отходов класса B, объём 1.5/2 л. | Пластиковые непрокалываемые и водостойкие КБСУ (емкости-контейнеры).Контейнер позволяет легко и бесконтактно снять иглу со шприца, либо лезвие скальпеля, при помощи специально предназначенного отверстия с рельефом, которое находится на крышке медицинского контейнера. | ШТ | 200 | 400 | 80000 | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
4 | Игла бабочка для взятия крови у детей 0,7 мм черного цвета | Материал иглы — нержавеющая сталь; полная стерильность. Гипкий прозрачный катетор из АБС пластика цветная кодировка для определения диаметра иглы | шт | 4000 | 100 | 400000 | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
5 | Весы медицинские с ростомером | Точное и быстрое измерение веса и роста. | шт | 1 | 120000 | 120000 | В течение 15 календарных дней с момента подписания договора
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева
| Юрисконсульт |  | Т.Н.Гуляева
СОГЛАСОВАНО:
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина