**Приложение**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| Пробирки вакуумные с К2 ЭДТА с разделительным гелем 5,0 | Пластиковая вакуумная 100\*13мм; крышка высотой не менее 1,8см без резьбы; внутренняя пробка из бутиловой резины с кровоотталкивающими свойствами; наполнитель:антикоагулянт К2 ЭДТА и разделительный гель. Объём 5,0 мл. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория |
| Спирт 70% | Спирт 70% по 100,0 мл во флаконе. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад/диагностическая лаборатория |

Зав.лабораторией Корякина О.В.

Зав ОЛПРиД Оралбаева Н.А.

Зав.эпид.отделом Кениспекова С.К.

Фармацевт Ганчина Д.А.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт Гуляева Т.Н.