**Қосымша**

**Техникалық спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **атау** | **Техникалық спецификация** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| Бөлгіш гелі 5.0 бар K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | Пластикалық вакуум 100\*13мм; жіпсіз биіктігі кемінде 1,8 см қақпақ; қан өткізбейтін қасиеттері бар бутил резеңкеден жасалған ішкі тығын; толтырғыш: антикоагулянт K2 ЭДТА және бөлгіш гель. Көлемі 5,0 мл. | берілген өтінімнен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде, 2023 жыл көлемінде | Өскемен қаласы, Буров к, 21/1, дәріхана қоймасы / диагностикалық зертхана |
| Сілтілік фосфатазаны анықтауға арналған реагент жинағы | **BS-200E жабық типті автоматты биохимиялық анализатор үшін ALP анықтауға арналған екі компонентті реагент жинағы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі 176 мл кем емес. Ластануды болдырмау және қосымша картридждерге құюды қажет етпеу үшін реагенттерді бір рет қолданылатын түпнұсқалық R1 және R2 контейнерлеріне салу керек.**  Контейнерлер анализатордың реагент каруселіне толығымен бейімделуі және анализатордың кірістірілген сканерімен толық үйлесімді арнайы штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Тек мультисера көмегімен калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын орындау. Ол анализатордың жадында әдісті бағдарламалау және реагент каруселінің қатаң белгіленген ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру үшін қайталанатын процедураларды қажет етпейді. | берілген өтінімнен кейін күнтізбелік 15 күн ішінде, 2023 жыл көлемінде | Өскемен қаласы, Буров к, 21/1, дәріхана қоймасы / диагностикалық зертхана |

Зертхана меңгерушісі О.В. Корякина

ЕАККжәнеД бөлім меңгерушісі Н.А.Оралбаева

Эпид бөлім меңгерушісі С.К.,Кеңиспекова

Фармацевт Д.А.Ганчина

КЕЛІСІЛДІ:

Заңкеңесші Т. Гуляева