**Приложение**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| **Прочие средства и изделия мед.назначения** |  |  |  |
| жгут-автомат для забора крови | Технические характеристики: Масса жгута не более 0,1 кг. Длина жгута (525±25) мм. Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту не менее 8кГс. Жгут устройства обеспечивает растяжение (40±10)мм при нагрузке на него 0,5кГс Гарантийный срок службы – 18 месяцев со дня изготовления. Эффективно и правильно ограничивает циркуляцию крови. Сила сжатия регулируется. Специальный зажим мгновенно размыкает сжимающий фиксатор. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Марля нестерильная (в упаковке по 10 м) | Легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная ткань полотняного  переплетения. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Вата нестерильная (в упаковке по 100 г) | Вата медицинская хирургическая нестерильная из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавок и примесей. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| **Медикаменты** |  |  |  |
| Миконазол 2%, свечи вагинальные, 100мг № 7 | Суппозитории цилиндроконической формы белого цвета или белого с желтоватым оттенком. На срезе допускается наличие воздушного пористого стержня и воронкообразного углубления. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Лацидофил WM №20 капс. (капсулы № 20) | Прозрачные твердые желатиновые капсулы.  Содержимое капсул – белый мелкодисперсный порошок с маленькими бежевыми вкраплениями. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Этинилэстрадиол 0,03 мг, левоноргестрел 0,15 мг  Ригевидон 0,03 мг/0,15 мг | Таблетки, покрытые оболочкой, 0,03 мг/0,15 мг | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Тест для раннего определения беременности | Эспресс-тест на раннее определение беременности иммунологическим методом, основанный на качественном определении в моче хорионического гонадотропина человека(ХГЧ). Выпускается в форме полоски (ширина 3,5мм),кассетного (ширина полоски 3мм) и струйного (ширина полоски 6мм) теста. Чувствительность –10мМЕ/мл. | в течение 30 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |

Зав.лабораторией Корякина О.В.

Зав ОЛПРиД Оралбаева Н.А.

Зав.эпид.отделом Кениспекова С.К.

Фармацевт Ганчина Д.А.