**қосымша**

**Техникалық спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **атауы** | **Техникалық спецификация** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| спирт | Өзіне тән алкогольдік иісі бар мөлдір, түссіз сұйықтық. Көлемі - 90 мл | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде, | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы |
| Көп параметрлі химиялық бір реттік қағаз бумен зарарсыздандыру индикаторлары | ГОСТ ИСО 11140-1-2011 классификациясы бойынша 4-сыныпқа жатады (көп айнымалы көрсеткіштер);  • зарарсыздандырылатын өнімдерден тыс стерилизатор камерасына орналастырылған;  • бастапқы жасылдан соңғы қоңырға дейін анық түсті өту;  • индикатордың артқы жағындағы жабысқақ қабат оны зарарсыздандырылған пакеттерге бекітуді және оны архивтік құжаттарға қоюды жеңілдетеді; улы емес, құрамында қорғасын қосылыстары жоқ, пайдалану және сақтау кезінде зиянды және улы компоненттерді шығармайды;  • кепілдендірілген сақтау мерзімі – 36 ай.  Стерилизация режимі үшін 132 ± 2/20+2/0,20 ± 0,02 | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы |
| Бөлгіш гелі 5,0 күлгін түсті K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | гематология, ПТР диагностикасы, ЭТЖ, қан тобы мен Rh факторын анықтау, қан жасушаларын санау, лейкоциттердің формуласы, антиденелер скринингі. | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы |
| Гемостатикалық пластырь | Гемостатикалық қысымды гипс V3872, стерильді, гипоаллергенді, 38мм x 72мм. Гемодиализден кейін қан кетуді тоқтатуға арналған. Арнайы жасалған сіңіргіш жастық қан кетуді тоқтату үшін иненің орнына қысым жасайды. Стерильді, перфорацияланған, дем алатын, гипоаллергенді. Теріңіздің түсіне сәйкес келу үшін. Бір қорапта 50 дана бар. | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы |

**Бас дәрігер М.В.Жеголко**

Зертхана меңгерушісі О.В. Корякина

ЕАККжәнеД б/меңгерушісі Н.А.Оралбаева

Эпид бөлім меңгерушісі С.К.Кеңиспекова

|  |  |
| --- | --- |
| Заңкеңесші | Т.Н.Гуляева |
| хатшы | Г.Гордиенко |
|  |  |
| КЕЛІСІЛДІ: |  |
| Фармацевт | Д.А.Ганчина |

**Приложение**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| Спирт 70% | Прозрачная, бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. Объемом - 90 мл. | в течение 20 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые | • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;  • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;  • чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому;  • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива;  • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;  • гарантийный срок годности – 36 месяцев.  Для режима стерилизации 132 ± 2/20+2/0.20 ± 0.02 | в течение 20 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Пробирки вакуумные с К2 ЭДТА с разделительным гелем 5,0 фиолетовые | гематология, ПЦР-диагностика, определение СОЭ, группы крови и резус-фактора, подсчета форменных элементов крови, лейкоцитарной формулы, скрининг антител. | в течение 20 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |
| Гемостатический пластырь | Гемостатический придавливающий пластырь V3872, стерильный, гипоаллеренный, 38мм х 72мм. Предназначен для остановки кровотечения после гемодиализа. Специально разработанная впитывающая прокладка придавливает место, где была игла, для остановки кровотечения. Стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный. Под цвет кожи. В коробке 50 штук. | в течение 20 календарных дней после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, аптечный склад |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Председатель комиссии:**  **Главный врач** | **М.В.Жеголко** |  | |  |  |  | |  |  |  |   **Члены комиссии:** |  |  |
|  |  |  |
| Зав.лабораторией |  | О.В.Корякина |
|  |  |  |
| Зав ОЛПРиД |  | Н.А.Оралбаева |
|  |  |  |
| Зав.эпид.отделом |  | С.К.Кениспекова |
|  |  |  |
| Юрисконсульт (специалист по ГЗ) |  | Т.Н.Гуляева |
|  |  |  |
| **Секретарь комиссии:** |  |  |
| Экономист (специалист по ГЗ) |  | Г.В.Гордиенко |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина |
|  |  |  |

.