**қосымша**

**Техникалық спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **атауы** | **Техникалық спецификация** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны**  |
| Көп параметрлі химиялық бір реттік қағаз бумен зарарсыздандыру индикаторлары | ГОСТ ИСО 11140-1-2011 классификациясы бойынша 4-сыныпқа жатады (көп айнымалы көрсеткіштер);• зарарсыздандырылатын өнімдерден тыс стерилизатор камерасына орналастырылған;• бастапқы жасылдан соңғы қоңырға дейін анық түсті өту;• индикатордың артқы жағындағы жабысқақ қабат оны зарарсыздандырылған пакеттерге бекітуді және оны архивтік құжаттарға қоюды жеңілдетеді; улы емес, құрамында қорғасын қосылыстары жоқ, пайдалану және сақтау кезінде зиянды және улы компоненттерді шығармайды;• кепілдендірілген сақтау мерзімі – 36 ай.Стерилизация режимі үшін 132 ± 2/20+2/0,20 ± 0,02 | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы  |
| Бөлгіш гелі 5,0 күлгін түсті K2 ЭДТА бар вакуумдық түтіктер | гематология, ПТР диагностикасы, ЭТЖ, қан тобы мен Rh факторын анықтау, қан жасушаларын санау, лейкоциттердің формуласы, антиденелер скринингі. | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы  |
| Гемостатикалық пластырь | Гемостатикалық қысымды гипс V3872, стерильді, гипоаллергенді, 38мм x 72мм. Гемодиализден кейін қан кетуді тоқтатуға арналған. Арнайы жасалған сіңіргіш жастық қан кетуді тоқтату үшін иненің орнына қысым жасайды. Стерильді, перфорацияланған, дем алатын, гипоаллергенді. Теріңіздің түсіне сәйкес келу үшін. Бір қорапта 50 дана бар. | берілген өтінімнен кейін 20 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к,21/1, дәріхана қоймасы  |

**Бас дәрігер М.В.Жеголко**

Зертхана меңгерушісі О.В. Корякина

ЕАККжәнеД б/меңгерушісі Н.А.Оралбаева

Эпид бөлім меңгерушісі С.К.Кеңиспекова

|  |  |
| --- | --- |
| Заңкеңесші | Т.Н.Гуляева |
| хатшы | Г.Гордиенко |
|  |  |
| КЕЛІСІЛДІ: |  |
| Фармацевт | Д.А.Ганчина |