## Лист1
Тендер № 2 по закупу лекарственных средств, медицинских изделий на 2024 год
КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО
Техническая спецификация
Наименование медикаментов и прочих средств медицинского назначения | техническая спецификация | график поставки, место поставки
1 | 4
Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека. Набор на 96 определений | Определяет антитела (включая группу О и основные субтипы группы М) и p24 в сыворотке, плазме крови и в препаратах (иммуноглобулин, альбумин, лейкоцитарный интерферон), приготовленных из крови человека.Аналитическая чувствительность набора: по антигену р24 10 пкг/мл (0,5 МЕ/мл); высокая корреляция с ИХЛА. Объём пробы 50 мкл.Короткое время инкубаций: 40+20 (1 час) 500–800 об/мин при 37°С. Альтернативные инкубации без шейкирования: 70+20 минут при 37°С. Цветовая индикация внесения образца. Государственная регистрация в РК. Стрипы разборные. Совместимы с любыми ифа анализаторами. Срок годности 15 мес. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 21/1 диагностическая лаборатория
Набор реагентов для одновременного иммуноферментного выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек)(60х8) | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (96-луночный микропланшет, стрипованный по 8 лунок 5 плашек). Минимальная определяемая концентрация ВИЧ1 антигена 13,6 пг/мл. Лучшая чувствительность по антигенам усилена высокой чувствительностью по ВИЧ-антигену (аналитическая чувствительность 13 пг/мл). Данный продукт должен быть сертифицирован путем сравнительного анализа аналитической чувствительности по ВИЧ антигену «T.D. Ly,S. Laperche XVIIeme colloque de Virologie de Versailles, 27 mai 2004». Специфичность на донорском контингенте 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) 8,1 %. Объем исследуемого образца, 80 мкл. Суммарное время инкубации 2ч. Коньюгат -1 готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Наборы адаптированы к автоматическому иммуноферментному анализатору, позволяя осуществлять автоматизированное выполнение всех этапов ИФА в соответствии с инструкцией к набору, включая автоматизированное распознавание информации о реагентах и их положении на борту анализатора и автоматизированное внесение реагентов по штрих-коду. Объем и форма первичных флаконов с реагентами (конъюгатом, контролями, субстратным раствором, стоп-реагентом) позволяют использовать их в автоматическом ИФА-анализаторе без переноса во вторичные флаконы. Срок годности приготовленных реагентов: коньюгата-2 при температуре 2-8°С - 4 недели; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C - 6 часов. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 21/1 диагностическая лаборатория
Набор с готовой реакционной смесью для амплификации РНК ВИЧ | Набор реагентов для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени. Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВИЧ), заключающегося в повторяющихся циклах: температурная денатурация, отжиг праймеров на комплементарные последовательности, достройка полинуклеотидных последовательностей с этих праймеров Taq-полимеразой. Не содержат реагентов для выделения. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС) – не менее48 пробирок.Форма реакционной смеси для ОТ-ПЦР: лиофилизированная готовая реакционная ОТ-ПЦР-смесь в пробирках объемом 0,2 мл.Обратная транскрипция и ПЦР в одной пробирке.Чувствительность: не хуже 20 МЕ/мл.Объем РНК пробы: не менее 50 мкл.Количество исследуемых образцов: 48, включая контроли.Срок и условия хранения: не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С.Транспортирование набора должно проводиться при температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Замораживание наборов не допускается.Наличие регистрационного удостоверения и сертификата безопасности и качества. | По предварительной заявке в течение 30 календарных дней г.Усть-Каменогорск, ул.Бурова, 21/1 диагностическая лаборатория
И.о.главного врача КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО |  | С.К.Кеңиспекова | С.К.Кениспекова
Менджер по качеству (врач лаборант диагностической лаборатории) |  | Ж.К. Бекова | Ж.К. Бекова
Врач лаборант диагностической лаборатории |  | Л.А. Архипова | Л.А. Архипова
СОГЛАСОВАНО:
Фармацевт |  | Д.А.Ганчина | Д.А.Ганчина