**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| 1 |  Индикаторы бумажные паровой стерилизации многопараметрические химические одноразовые |  Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации в камере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки и документирования контроля стерилизации. относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Внешние, для режима стерилизации 132гр.С./ 2 атм./ 20 минут. Чёткий цветовой переход от начального зелёного к конечному коричневому. Липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и вклеивание в документы архива. Гарантийный срок годности – 36 месяцев. | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория |
| 2 |  Вода для инъекций 5 мл\*10 ампул |  По 5 мл в ампуле из нейтрального стекла, по 10 ампул в коробке из картона. | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория |
| 3 | Комплект контрольных материалов для контроля качества Экспресс-тестов | Набор контрольных материалов, включающий Контроль HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1 фл/1мл, HIV-1 P24 Ag –отрицательный контроль 1 фл/1мл. Предназначен для контроля качества исследований проводимых с использованием экспресс-тестов | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория |
| 4 | Гематологический калибратор | Гематологический калибратор для калибровки автоматического гематологического анализатора ADVIA 360/560 Calibrator Hematology 2x3mL - калибратор | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория |
| 5 |  Гематологические контроли | Гематологические контроли для проведения контроля качества исследований на автоматическом гематологическом анализаторе ADVIA 360 Hematology Control 3-Level 3x2x3mL – Контроль 3 уровня | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, диагностическая лаборатория |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Члены комиссии:** |  |  |
|  |  |  |
| И.О. Главного врача  |  | Н.А. Оралбаева |
|  |  |  |
| Заведующая диагностической лабораторией |  | О.В. Корякина |
| Юрисконсульт (специалист по ГЗ) |  | Т.Н. Гуляева |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Секретарь комиссии:** |  |  |
| Экономист (специалист по ГЗ) |  | Г.В. Гордиенко |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |
| Фармацевт |  | Д.А. Ганчина |
|  |  |  |