**Техникалық спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **атауы** | **Техникалық спецификация** | **Жеткізумерзімі**  | **Жеткізу орны**  |
| 1 | Көп параметрлі химиялық бір реттік қағаз бумен зарарсыздандыру индикаторлары | Бу стерилизаторларының камерасында ауаны тазарту және зарарсыздандыруды бақылауды құжаттау әдісімен алып тастай отырып, бумен зарарсыздандыру процесінің маңызды айнымалыларына сәйкестігін жедел визуалды бақылауға арналған. ГОСТ ISO 11140-1-2011 классификациясы бойынша 4-сыныпқа жатады (көп айнымалы көрсеткіштер). Сыртқы, зарарсыздандыру режимі үшін 132 градус С. / 2 атм / 20 минут.Бастапқы жасылдан соңғы қоңырға дейін анық түсті өту. Индикатордың артқы жағындағы жабысқақ қабат оны зарарсыздандырылған пакеттерге бекітуді және мұрағаттық құжаттарға қоюды жеңілдетеді. Кепілдендірілген сақтау мерзімі – 36 ай. | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к, 21/1, диагностикалық зертхана |
| 2 | Инъекцияға арналған су 5 мл\*10 ампула |  шыны ампулада 5 мл, картон қорапта 10 ампула. | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к, 21/1, диагностикалық зертхана |
| 3 | Экспресс-тесттердің сапасын бақылау үшін бақылау материалдарының жинағы | Бақылау материалдарының жиынтығы, соның ішінде Control HIV-1 P24 Ag оң бақылау 1 fl/1ml, HIV-1 P24 Ag – теріс бақылау 1 fl/1ml. Экспресс-тесттерді қолдану арқылы жүргізілген зерттеулердің сапасын бақылауға арналған | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к, 21/1, диагностикалық зертхана |
| 4 | Гематологиялық калибратор | Автоматты гематологиялық анализаторды калибрлеуге арналған гематологиялық калибратор ADVIA 360/560 калибраторы Гематология 2x3 мл - калибратор | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к, 21/1, диагностикалық зертхана |
| 5 | Гематологиялық бақылау  | ADVIA 360 Гематологиялық бақылау 3-деңгейі 3x2x3mL – 3-деңгей бақылауында автоматты гематологиялық анализатордағы зерттеулердің сапасын бақылауға арналған гематологиялық бақылаулар | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ, Буров к, 21/1, диагностикалық зертхана |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **Комиссия мүшелері:** |  |  |
| Бас дәрігердің м.а  |  | Н.Оралбаева |
| Зертхана меңгерушісі  |  | О.Корякина |
| Заңкеңесші  |  | Т.Н.Гуляева |
|  |  |  |
|  **Комисси хатшысы:** |  |  |
| Экономист (МС маманы) |  | Г.В.Гордиенко |
| **КЕЛІСІЛДІ:** |  |  |
| Фармацевт |  | Д.А.Ганчина |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |