**Техникалық ерекшелік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Атауы** | **Техникалық ерекшелік** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| 1 |  Фармацевтік тоңазытқыш  | Өте сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші; мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі;құлпы бар металл есік; камерадағы температураны автоматты түрде ұстау; температура белгіленгеннен ауытқыған кезде дабыл; басқару панелінің дисплейіндегі температура көрсеткіші; есікті ашқан кезде желдеткішті өшіру, фармацевтикалық препараттарға арналған пластик ыдыстар - 2 дана.. | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ. Серикбаев көш 1, 5қабат, диагностикалық зертхана |

**Комиссия мүшелері:**

**Бас дәрігер С.Е.Фатихова**

**Диагностикалық зертхана меңгерушісі О.В. Корякина**

**Заңкеңесші Т.Н.Гуляева**

**МСА маманы хатшы Г.В Гордиенко**

**Келісілді:**

**Фармацевт Д.А.Алексеева**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| 1 |  Холодильник фармацевтический  |  Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха;металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов - 2 шт. | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева1, 5 этаж, диагностическая лаборатория |

**Члены комиссии:**

**Главный врач Фатихова С.Е.**

**Зав.диагностической лабораторией Корякина О.В.**

**Юрисконсульт/специалист по ГЗ Гуляева Т.Н.**

**Секретарь/специалист по ГЗ Гордиенко Г.В.**

**Согласовано:**

**Фармацевт Алексеева Д.А.**