**Техникалық ерекшелік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Атауы** | **Техникалық ерекшелік** | **Жеткізу мерзімі** | **Жеткізу орны** |
| 1 | Гинкологиялық кресло | Гинекологиялық кресло әйелдерді гинекологиялық тексерулер, әртүрлі процедуралар, сондай-ақ кішігірім хирургиялық араласулар кезінде орналастыруға арналған. Орындықтың дизайны бөлшектелмейді. Орындық биіктігі бекітілген, реттелмейді.  Арқалық пен орындықтың бұрыштарын өзгерту Rastomat механизмдері арқылы жүзеге асырылады. Тренделенбург позициясының болуы. Қалыңдығы 40 мм жұмсақ бөліктер жіксіз технология бойынша винил және былғарымен қапталған. Аяқ тіреуіш негізгі жақтауға мықтап бекітілген, қажет болған жағдайда оны бүктеуге болады. Орындық 2 доңғалақ пен 2 тірекке орнатылған (1 реттелетін). | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ.  Буров көш 21/1 |
| 2 | Зертханалық центрифуга | Центрифуга портативті, үстел үсті, үзік-үзік. Арнайы роторлардағы орталықтан тепкіш күштер өрісінде тығыздығы 2 г/см-ге дейінгі гетерогенді сұйық жүйелерді бөлуге арналған. Центрифуга зертханалық диагностика тәжірибесінде және медицина саласындағы зерттеулер үшін қолданылады. Максималды бөлу коэффициенті 6600. Центрифуганың максималды көлемі 180 мл  Центрифуга ротор жылдамдығын әрбір 1000 айн/мин 1000 айн/мин-ден 8000 айн/мин аралығындағы қадамдармен орнатуға мүмкіндік береді. Центрифуга 5 минутқа бөлінетін аралықтармен 0-ден 60 минутқа дейінгі диапазондағы жұмыс уақытын бақылауды қамтамасыз ететін уақыт механизмімен жабдықталған. Ротордың максималды жұмыс жылдамдығына дейін үдеу уақыты және тежеу ​​уақыты 8 минуттан аспайды. Центрифугада мыналарды қамтамасыз ететін қауіпсіздік жүйесі бар: қақпақ ашық болған кезде ротордың айналуын бөгеу; ротор толығымен тоқтағанша қақпақтың ашылуын бөгеу. | Өтінім берілгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде | Өскемен қ.  Буров көш 21/1 |

Комиссия мүшелері:

Бас дәрігер С.Е.Фатихова

Диагностикалық зертхана меңгерушісінің м.а Ж.Қ.Бекова

Заңкеңесші Т.Н.Гуляева

МСА маманы хатшы Г.В Гордиенко

Келісілді:

Фармацевт Д.А.Алексеева

Аға мейіргер А.Т.Рахимова

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Срок поставки** | **Место поставки** |
| 1 | Кресло гинекологическое | Кресло гинекологическое предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах. Конструкция кресла неразборная. Высота сиденья фиксированная, нерегулируемая. Изменение углов наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью механизмов "Растомат". Наличие положения «Тренделенбург». Мягкие части толщиной 40 мм обтянуты винил с кожей по бесшовной технологии. Подставка для ног надежно закреплена на каркасе основания, которая при необходимости, откидывается. Кресло установлено на 2 колёсных опорах и 2 опорах (1 - регулируемая). | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, 1 этаж |
| 2 | Центрифуга лабораторная | Центрифуга переносная, настольная, периодического действия. Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см в поле центробежных сил в специальных роторах. Центрифуга применяется в практике лабораторной диагностики и для проведения исследований в области медицины. Максимальная величина фактора разделения  **6600**. Максимальный объем центрифуги  **180**мл. Центрифуга обеспечивает установку скорости вращения роторов  ступенчато в диапазоне от **1000 об/ мин** до **8000 об/мин** через каждые **1000 об/мин.** Центрифуга оснащена механизмом отсчета времени, обеспечивавшим регулирование времени работы в диапазоне от **0 до 60 минут** с интервалами кратными **5**минутам.  Время разгона ротора до максимальной рабочей частоты вращения и время торможения не более **8** минут. Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую: блокирование включения вращения ротора  при открытой крышке; блокирование открытия крышки до полной остановки ротора. | В течение 15 календарных дней, после поданной заявки | г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, 1 этаж |

**Члены комиссии:**

**Главный врач Фатихова С.Е.**

**и.о. зав.диагностической лабораторией Бекова Ж.К.**

**Юрисконсульт/специалист по ГЗ Гуляева Т.Н.**

**Секретарь/специалист по ГЗ Гордиенко Г.В.**

**Согласовано:**

**Фармацевт Алексеева Д.А**

**Старшая медсестра Рахимова А.Т.**