## Лист1
Перечень закупаемых товаров Тендер №2 по закупу медицинских изделий на 2025 год КГП на ПХВ "ВКО центр по профилактике и борьбе со СПИД" УЗ ВКО Техническая спецификация
№ лота | Реагенты для проточного цитофлуориметра BD FACSLyrik
1 | Набор реагентов для определения CD3/CD4/CD8 Reagent Kit методом проточной цитометрнии, 1набх 50 тестов | Набор реагентов BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 с пробирками Trucount Tubesна 50 тестов предназначен для проведения четырехцветного анализа в одной пробирке проточном цитометре. Набор реагентов позволяет идентифицировать и определять процентное содержание и абсолютное количество зрелых Т-лимфоцитов человека (CD3+), субпопуляций супрессорных /цитотоксических (CD3+CD8+) Т-лимфоцитов и субпопуляций хелперных/индукторных (CD3+CD4+) Т-лимфоцитов в цельной крови, подвергнутой лизису эритроцитов. При использовании с пробирками TruCOUNT™ абсолютные количества этих популяций могут быть подсчитаны из одной пробирки. Хранить при температуре от 2° до 8°C. Не использовать после истечения срока годности. Не замораживать и не подвергать воздействию прямого света во время хранения или инкубации с клетками. Держать флакон с реагентом снаружи сухим. Хранить пробирки TruCOUNT в оригинальном пакете из фольги при температуре 2–25°C. Если цвет осушителя изменится с синего на бледно-лиловый, необходио выбросить оставшиеся пробирки.
2 | Проточная жидкость FACS Flow , 20 л | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л
3 | Очищающий раствор BD FACSClean | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор для проточных цитометров BD FACS. Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л, содержит гипохлорит натрия. Для диагностики in vitro.
4 | Лизирующий раствор FacsLysing | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля.
6 | Набор частицBD CS&T Beads (150 тестов) | Гранулы BD™ CS&T используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки CS&T также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов. Для диагностики in vitro.
7 | Набор частиц BD Btads 7-Color | Набор из FC 7-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет из 5 одноразовых пробирок для каждого из следующих 7 флуорохромов (всего 35 пробирок): FITC, PE, PerCP-Cy™5.5, PerCP, PE-Cy™7, APC, APC-Cy7
8 | Набор для годового обслуживания (VERSE RUO PM KIT) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences США Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США) / Becton Dickinson Hungary Kft., BD Biosciences (Венгрия)) | Набор необходим, чтобы поддерживать прибор BD FACSLyric в достаточном рабочем состоянии и в контроле этого рабочего состояния. Стандартно осмотр и замена проводится один раз в год. Срок гарантии после проведения годового обслуживания составляет три месяца. В составе набора: фильтры, уплотнительные кольца, силиконовые и полиуретановые трубки, провода, муфты.
9 | Пластиковый фильтр (Filter Element) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences США Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Пластиковый поплавковый малый фильтр для технического обслуживания FACSLyric
10 | Пластиковый фильтр (Filter Assembly) (Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences США Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (США)) | Пластиковый поплавковый обоолочный фильтр в сборе для технического обслуживания FACSLyric
Фатихова С.Е. – главный врач (председатель); Члены тендерной комиссии: Корякина О.В. – врач лаборант; Гуляева Т.Н. – юрисконсульт; Еркінбек Ш.Е. – специалист по государственным закупкам (секретарь тендерной комиссии).